深圳供电局计量生产调度平台智能排程与算法服务交互接口

V0.0.4

## 更改履历

| 版本号 | 修改编号 | 更改时间 | 更改的 图表和章节号 | 更改简要描述 | 更改人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.0.1 | 1 | 2026-07-23 | / | 创建版本 | 国电南瑞 |  |
| V0.0.2 |  | 2026-08-05 |  | - 检定计划排程接口删除需求明细信息集合中所检设备表类型 - 增加设备分类、设备类别、检定类别、计划类型 - 检定集合排程接口增加非需求设备目标设备类型码分配配置，出参增加目标设备类型码 | 国电南瑞 |  |
| V0.0.3 |  | 2026-08-20 |  | - 增加到货计划排程接口 | 国电南瑞 |  |
| V0.0.3 |  | 2026-8-22 |  | - 增加配送计划排程接口 - 到货计划排程的入参报文调整，物资编码集合应放在需求明细信息集合内 |  |  |

算法服务提供接口

- 检定计划排程接口

| 场景描述 | 计量生产调度平台将检定计划排程算法输入所需参数，同步给算法服务，算法服务输出计量生产调度平台所需检定计划相关参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务端 | 算法服务 |  |  |  |
| 客户端 | 计量生产调度平台 |  |  |  |
| 调用链路 | 计量生产调度平台->算法服务 |  |  |  |
| 接口函数 | detectPlanScheduling |  |  |  |
| 接口路径 | /restful/busiInterface/ipsService/detectPlanScheduling |  |  |  |
| 集成方式 | restful |  |  |  |
| 报文类型 | JSON |  |  |  |
| 请求方式 | POST |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 参数中文名 | 参数英文名 | 数据格式 | 是否必填 | 参数说明 |
| 流水线检定仓参数信息集合 | deviceParaList | List<Bean> | 是 | 流水线检定仓参数信息集合 |
| 需求明细信息集合 | dmdPlanDetList | List<Bean> | 是 | 需求明细信息集合 |
| 到货批次信息集合 | arriveBatchList | List<Bean> | 是 | 到货批次信息集合 |
| 检定方案信息集合 | detectSchList | List<Bean> | 是 | 检定方案信息集合 |
| 合格品库存信息集合 | qualifiedStockList | List<Bean> | 是 | 合格品库存信息集合 |
| 非合格品库存信息集合 | unqualifiedStockList | List<Bean> | 是 | 非合格品库存信息集合 |
| 排程时间配置集合 | scheduleTimeList | List<Bean> | 是 | 排程时间配置集合 |
| 流水线调度配置集合 | scheduleConfigList | List<Bean> | 是 | 流水线调度配置集合 |
| 非需求设备目标设备类型码分配配置集合 | nonDmdAimEquipCodeCfgList | List<Bean> | 是 | 非需求设备目标设备类型码分配配置集合 |
| 流水线检定仓配置信息(deviceParaList) |  |  |  |  |
| 线体编号 | sysNo | VARCHAR2(32) | 是 | 系统编号 |
| 线体名称 | sysName | VARCHAR2(128) | 是 | 线体名称 |
| 检定仓类型 | deviceType | VARCHAR2(8) | 是 | 检定仓类型 |
| 检定仓编号 | deviceNo | VARCHAR2(32) | 是 | 检定仓编号 |
| 检定仓名称 | deviceName | VARCHAR2(128) | 是 | 检定仓名称 |
| 所检设备表类型 | detectEquipType | VARCHAR2(8) | 是 | 所检设备表类型 |
| 表位数 | posNum | NUMBER(4) | 是 | 表位数 |
| 需求明细信息(dmdPlanDetList) |  |  |  |  |
| 需求计划明细标识 | dmdPlanDetId | NUMBER(16) | 是 | 需求计划明细标识 |
| 需求计划编号 | dmdPlanNo | VARCHAR2(16) | 是 | 需求计划编号 |
| 计划类型 | planType | VARCHAR2(8) | 是 | 计划类型 |
| 计划年份 | planYear | VARCHAR2(4) | 是 | 计划年份 |
| 计划月份 | planMonth | VARCHAR2(2) | 是 | 计划月份 |
| 申请单位 | appOrg | VARCHAR2(16) | 是 | 申请单位 |
| 设备类别 | equipCateg | VARCHAR2(8) | 是 | 设备类别 |
| 设备分类 | equipCls | VARCHAR2(8) | 是 | 设备分类 |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 设备类型码描述 | equipDesc | VARCHAR2(512) | 是 | 设备类型码描述 |
| 设备类型码大码 | pEquipCode | VARCHAR2(32) |  | 设备类型码大码 |
| 汇总平衡后数量 | sumQty | NUMBER(8) | 是 | 汇总平衡后数量 |
| 到货批次信息(arriveBatchList) |  |  |  |  |
| 到货批次号 | arriveBatchNo | VARCHAR2(16) | 是 | 到货批次号 |
| 设备类别 | equipCateg | VARCHAR2(8) | 是 | 设备类别 |
| 设备分类 | equipCls | VARCHAR2(8) | 是 | 设备分类 |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 设备类型码描述 | equipDesc | VARCHAR2(512) | 是 | 设备类型码描述 |
| 到货数量 | arriveQty | NUMBER(8) | 是 | 到货数量 |
| 到货日期 | arriveDate | VARCHAR2(32) | 是 | 到货日期，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 所检设备表类型 | detectEquipType | VARCHAR2(8) | 是 | 所检设备表类型 |
| 检定方案信息(detectSchList) |  |  |  |  |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 检定类别 | detectType | VARCHAR2(8) | 是 | 检定类别 |
| 检定方案标识 | detectSchemeId | NUMBER(16) | 是 | 检定方案标识 |
| 检定方案耗时 | schTime | VARCHAR2(16) | 是 | 检定方案耗时，单位（分钟） |
| 合格品库存信息(qualifiedStockList) |  |  |  |  |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 安全库存数量 | lowerLimitQty | NUMBER(8) | 是 | 安全库存，取值为储备定额下限 |
| 合格在库设备数量 | qualifiedQty | NUMBER(8) | 是 | 合格品库存 |
| 合格在库锁表数量 | distLockQty | NUMBER(8) | 是 | 未配送库存 |
| 非合格品库存信息(unqualifiedStockList) |  |  |  |  |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 到货批次号 | arriveBatchNo | VARCHAR2(16) | 是 | 到货批次号 |
| 待检设备数量 | detectUQty | NUMBER(8) | 是 | 可检库存 |
| 排程时间配置(scheduleTimeList) |  |  |  |  |
| 工作日日期 | workDay | VARCHAR2(16) | 是 | 工作日日期,格式：yyyy-MM-dd |
| 开始时间 | startTime | VARCHAR2(16) | 是 | 开始时间,格式：HH:mm |
| 结束时间 | endTime | VARCHAR2(16) | 是 | 结束时间,格式：HH:mm |
| 流水线调度配置(scheduleConfigList) |  |  |  |  |
| 线体编号 | sysNo | VARCHAR2(32) | 是 | 系统编号 |
| 线体名称 | sysName | VARCHAR2(128) | 是 | 线体名称 |
| 调度时间间隔 | timeInterval | NUMBER(4) | 是 | 调度时间间隔（秒） |
| 允许加班时长 | overtime | NUMBER(2) | 是 | 允许加班时长（小时） |
| 非需求设备目标设备类型码分配配置(nonDmdTargetEquipCodeCfgList) |  |  |  |  |
| 设备类型码大码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 系统编号 |
| 目标设备类型码 | aimEquipCode | VARCHAR2(128) | 是 | 线体名称 |
| 分配比例 | allocationRatio | NUMBER(4,2) | 是 | 分配比例 |
| 出参中文名 | 出参英文名 | 数据格式 | 是否必填 | 参数说明 |
| 结果标识 | resultFlag | VARCHAR2(8) | 是 | 结果标识，1：成功，0：失败 |
| 错误信息 | errorInfo | VARCHAR2(1024) | 否 | 错误信息 |
| 检定计划排程明细信息集合 | detectPlanSchedulingchList | List<detectPlanScheduling> | 否 | 检定排程计划明细信息集合 |
| 检定计划排程明细信息（detectPlanSchedulingchList） |  |  |  |  |
| 线体编号 | sysNo | VARCHAR2(32) | 是 | 系统编号 |
| 线体名称 | sysName | VARCHAR2(128) | 是 | 线体名称 |
| 检定仓类型 | deviceType | VARCHAR2(8) | 是 | 检定仓类型 |
| 检定仓编号 | deviceNo | VARCHAR2(32) | 是 | 检定仓编号 |
| 到货批次号 | arriveBatchNo | VARCHAR2(16) | 是 | 到货批次号 |
| 设备类别 | equipCateg | VARCHAR2(8) | 是 | 设备类别 |
| 设备分类 | equipCls | VARCHAR2(8) | 是 | 设备分类 |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码，即到货批次的设备类型码 |
| 设备类型码描述 | equipDesc | VARCHAR2(512) | 是 | 设备类型码描述 |
| 目标设备类型码 | aimEquipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 目标设备类型码,需求设备为需求的设备类型码，非需求设备为按比例分配的目标设备类型码 |
| 检定方案标识 | detectSchemeId | NUMBER(16) | 是 | 检定方案标识 |
| 预计开始时间 | projectedStartTime | VARCHAR2(32) | 是 | 预计开始时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 预计结束时间 | projectedEndTime | VARCHAR2(32) | 是 | 预计结束时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 计划数量 | detectPlanQty | NUMBER(8) | 是 | 计划数量 |
| 是否为需求优先 | demandFlag | VARCHAR2(8) | 是 | 是否为需求优先,参考VW_YES_NO_FLAG |
| 规划时间所在周开始结束时间 | weekDayStartAndEnd | VARCHAR2(64) | 是 | 规划时间所在周开始结束时间，对应周开始时间与结束时间以英文逗号分隔 |
| 示例 |  |  |  |  |
| 发送json | { "deviceParaList": [ { "sysNo": "线体编号", "sysName": "线体名称", "deviceType": "检定仓类型", "deviceNo": "检定仓编号", "deviceName": "检定仓名称", "detectEquipType": "所检设备表类型" } ], "dmdPlanDetList": [ { "dmdPlanDetId": "需求计划明细标识", "dmdPlanNo": "需求计划编号", "planType": "计划类型", "planYear": "计划年份", "planMonth": "计划月份", "appOrg": "申请单位", "equipCateg": "设备类别", "equipCls": "设备分类", "equipCode": "设备类型码", "equipDesc": "设备类型码描述", "pEquipCode": "设备类型码大码", "sumQty": "汇总平衡后数量", "detectEquipType": "所检设备表类型" } ], "arriveBatchList": [ { "arriveBatchNo": "到货批次号", "equipCateg": "设备类别", "equipCls": "设备分类", "equipCode": "设备类型码", "equipDesc": "设备类型码描述", "arriveQty": "到货数量", "arriveDate": "到货日期", "detectEquipType": "所检设备表类型" } ], "detectSchList": [ { "equipCode": "设备类型码", "detectType": "检定类别", "detectSchemeId": "检定方案标识", "schTime": "检定方案耗时" } ], "qualifiedStockList": [ { "equipCode": "设备类型码", "lowerLimitQty": "安全库存数量", "qualifiedQty": "合格在库设备数量", "distLockQty": "合格在库锁表数量" } ], "unqualifiedStockList": [ { "equipCode": "设备类型码", "arriveBatchNo": "到货批次号", "detectUQty": "待检设备数量" } ], "scheduleTimeList": [ { "workDay": "工作日日期", "startTime": "开始时间", "endTime": "结束时间" } ], "scheduleConfigList": [ { "sysNo": "线体编号", "sysName": "线体名称", "timeInterval": "调度时间间隔", "overtime": "允许加班时长" } ] } |  |  |  |
| 返回json | { "resultFlag": "结果标识", "errorInfo": "错误信息", "detectPlanSchedulingchList": [ { "sysNo": "线体编号", "sysName": "线体名称", "deviceType": "检定仓类型", "deviceNo": "检定仓编号", "arriveBatchNo": "到货批次号", "equipCateg": "设备类别", "equipCls": "设备分类", "equipCode": "设备类型码", "equipDesc": "设备类型码描述", "detectSchemeId": "检定方案标识", "projectedStartTime": "预计开始时间", "projectedEndTime": "预计结束时间", "detectPlanQty": "计划数量", "demandFlag": "是否为需求优先", "weekDayStartAndEnd": "规划时间所在周开始结束时间" } ] } |  |  |  |

- 到货计划排程接口

| 场景描述 | 计量生产调度平台将到货计划排程算法输入所需参数，同步给算法服务，算法服务输出计量生产调度平台所需到货计划相关参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务端 | 算法服务 |  |  |  |
| 客户端 | 计量生产调度平台 |  |  |  |
| 调用链路 | 计量生产调度平台->算法服务 |  |  |  |
| 接口函数 | arrivePlanScheduling |  |  |  |
| 接口路径 | /restful/busiInterface/ipsService/arrivePlanScheduling |  |  |  |
| 集成方式 | restful |  |  |  |
| 报文类型 | JSON |  |  |  |
| 请求方式 | POST |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 参数中文名 | 参数英文名 | 数据格式 | 是否必填 | 参数说明 |
| 需求明细信息集合 | dmdPlanDetList | List<Bean> | 是 | 需求明细信息集合 |
| 合格品库存信息集合 | qualifiedStockList | List<Bean> | 是 | 合格品库存信息集合 |
| 非合格品库存信息集合 | unqualifiedStockList | List<Bean> | 是 | 非合格品库存信息集合 |
| 订单合同清单集合 | orderContractDetList | List<Bean> | 是 | 订单合同清单集合 |
| 已供货通知物资集合 | supplyNoticeDetList | List<Bean> | 是 | 已供货通知物资集合 |
| 供应商配置信息集合 | supplierConfigList | List<Bean> | 是 | 供应商配置信息集合 |
| 库区配置信息集合 | whAreaConfigList | List<Bean> | 是 | 库区配置信息集合 |
| 排程时间配置集合 | scheduleTimeList | List<Bean> | 是 | 排程时间配置集合 |
| 需求明细信息(dmdPlanDetList) |  |  |  |  |
| 需求计划明细标识 | dmdPlanDetId | NUMBER(16) | 是 | 需求计划明细标识 |
| 需求计划编号 | dmdPlanNo | VARCHAR2(16) | 是 | 需求计划编号 |
| 计划类型 | planType | VARCHAR2(8) | 是 | 计划类型 |
| 计划年份 | planYear | VARCHAR2(4) | 是 | 计划年份 |
| 计划月份 | planMonth | VARCHAR2(2) | 是 | 计划月份 |
| 申请单位 | appOrg | VARCHAR2(16) | 是 | 申请单位 |
| 设备类别 | equipCateg | VARCHAR2(8) | 是 | 设备类别 |
| 设备分类 | equipCls | VARCHAR2(8) | 是 | 设备分类 |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 设备类型码描述 | equipDesc | VARCHAR2(512) | 是 | 设备类型码描述 |
| 设备类型码大码 | pEquipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码大码 |
| 汇总平衡后数量 | sumQty | NUMBER(8) | 是 | 汇总平衡后数量 |
| 物资编码关联集合 | materialNoList | List<Bean> | 是 | 物资编码关联集合,设备类型码可能关联多个物资编码 |
| 物资编码信息（materialNoList） |  |  |  |  |
| 物资编码 | materialNo | VARCHAR2(32) | 是 | 物资编码 |
| 物资编码描述 | materialDesc | VARCHAR2(512) | 是 | 物资编码描述 |
| 合格品库存信息(qualifiedStockList) |  |  |  |  |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 设备类型码大码 | pEquipCode | VARCHAR2(32) |  | 设备类型码大码 |
| 安全库存数量 | lowerLimitQty | NUMBER(8) | 是 | 安全库存，取值为储备定额下限 |
| 合格在库设备数量 | qualifiedQty | NUMBER(8) | 是 | 合格品库存 |
| 合格在库锁表数量 | distLockQty | NUMBER(8) | 是 | 未配送库存 |
| 非合格品库存信息(unqualifiedStockList) |  |  |  |  |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 到货批次号 | arriveBatchNo | VARCHAR2(16) | 是 | 到货批次号 |
| 非合格在库库存 | unqualifiedQty | NUMBER(8) | 是 | 非合格在库库存 |
| 订单合同清单(orderContractDetList) |  |  |  |  |
| 合同明细标识 | contractDetId | NUMBER(16) | 是 | 合同明细标识 |
| 合同标识 | contractId | NUMBER(16) | 是 | 合同标识 |
| 设备类别 | equipCateg | VARCHAR2(8) | 是 | 设备类别 |
| 设备分类 | equipCls | VARCHAR2(8) | 是 | 设备分类 |
| 物资编码 | materialNo | VARCHAR2(32) | 是 | 物资编码 |
| 合同数量 | purchaseQty | NUMBER(8) | 是 | 合同数量 |
| 已到货数量 | arriveQty | NUMBER(8) | 是 | 已到货数量 |
| 供应商编号 | supplierNo | VARCHAR2(32) | 是 | 供应商编号 |
| 供应商名称 | supplierName | VARCHAR2(256) | 是 | 供应商名称 |
| 已供货通知物资(supplyNoticeDetList) |  |  |  |  |
| 供货通知明细标识 | supplyNoticeDetId | NUMBER(16) | 是 | 供货通知明细标识 |
| 供货通知标识 | supplyNoticeId | NUMBER(16) | 是 | 供货通知标识 |
| 供应商编号 | supplierNo | VARCHAR2(32) | 是 | 供应商编号 |
| 合同明细标识 | contractDetId | NUMBER(16) | 是 | 合同明细标识 |
| 物资编码 | materialNo | VARCHAR2(32) | 是 | 物资编码 |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 供货数量 | supplyQty | NUMBER(8) | 是 | 供货数量 |
| 已入待检仓数量 | inWhQty | NUMBER(8) | 是 | 已入待检仓数量,用于与非合格品库存区分，供货数量-已入待检仓数量即为待到货设备 |
| 要求到货日期 | reqArriveDate | VARCHAR2(32) | 是 | 要求到货日期 |
| 供应商配置信息(supplierConfigList) |  |  |  |  |
| 供应商编号 | supplierNo | VARCHAR2(32) | 是 | 供应商编号 |
| 备货周期 | stockCycle | NUMBER(4,2) | 是 | 备货周期,单位：天 |
| 物流在途时间 | transitTime | NUMBER(4,2) | 是 | 物流在途时间,单位：天 |
| 综合评分 | overallScore | NUMBER(5,2) | 是 | 综合评分 |
| 每周最大到货次数 | weekMaxCount | NUMBER(2) | 是 | 同设备类型码每周最大到货次数 |
| 每月最大到货次数 | monthMaxCount | NUMBER(2) | 是 | 同设备类型码每月最大到货次数 |
| 库区配置信息(whAreaConfigList) |  |  |  |  |
| 库区标识 | whAreaId | NUMBER(16) | 是 | 库区标识 |
| 库区名称 | whAreaName | VARCHAR2(32) | 是 | 库区名称 |
| 库区类型 | whAreaType | VARCHAR2(8) | 是 | 库区类型，01待检仓配置 |
| 库区容量 | whAreaCap | NUMBER(8) | 是 | 库区容量 |
| 当前库存 | inStockQty | NUMBER(8) | 是 | 当前库存 |
| 每日最大接收批次数 | arriveBatchQty | NUMBER(4) | 是 | 每日最大接收批次数 |
| 排程时间配置(scheduleTimeList) |  |  |  |  |
| 工作日日期 | workDay | VARCHAR2(16) | 是 | 工作日日期,格式：yyyy-MM-dd |
| 开始时间 | startTime | VARCHAR2(16) | 是 | 开始时间,格式：HH:mm |
| 结束时间 | endTime | VARCHAR2(16) | 是 | 结束时间,格式：HH:mm |
| 出参中文名 | 出参英文名 | 数据格式 | 是否必填 | 参数说明 |
| 结果标识 | resultFlag | VARCHAR2(8) | 是 | 结果标识，1：成功，0：失败 |
| 错误信息 | errorInfo | VARCHAR2(1024) | 否 | 错误信息 |
| 到货计划排程明细信息集合 | arrivePlanSchedulingchList | List<Bean> | 是 | 到货排程计划明细信息集合 |
| 待检仓容量告警清单集合 | capAlarmList | List<Bean> | 否 | 待检仓容量告警清单集合 |
| 合同分配情况集合 | contractAllocationList | List<Bean> | 否 | 合同分配情况集合，辅助算法数据排查，不做记录 |
| 合同不足告警清单 | contractShortageAlarmList | List<Bean> | 否 | 合同不足告警清单 |
| 到货计划排程明细信息（arrivePlanSchedulingchList） |  |  |  |  |
| 到货日期 | arrivePlanDate | VARCHAR2(32) | 是 | 到货日期，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 所属月 | planYm | VARCHAR2(8) | 是 | 所属月,格式：yyyy-MM |
| 所属周 | planWeek | VARCHAR2(8) | 是 | 所属周，格式：yyyy-Www，ISO 8601 标准的年周格式，例如：2026-W34 |
| 设备类别 | equipCateg | VARCHAR2(8) | 是 | 设备类别，视图。VW_EQUIP_CATEG |
| 设备分类 | equipCls | VARCHAR2(8) | 是 | 设备分类，视图。VW_EQUIP_CLS |
| 物资编码 | materialNo | VARCHAR2(32) | 是 | 物资编码 |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 设备类型码描述 | equipDesc | VARCHAR2(512) | 是 | 设备类型码描述 |
| 供应商编号 | supplierNo | VARCHAR2(32) | 是 | 供应商编号 |
| 推荐合同标识 | contractId | NUMBER(16) | 是 | 推荐合同标识 |
| 推荐合同明细标识 | contractDetId | NUMBER(16) | 是 | 推荐合同明细标识 |
| 计划到货数量 | planQty | NUMBER(16) | 是 | 计划到货数量 |
| 备货周期 | stockCycle | NUMBER(4,2) | 是 | 备货周期,单位：天 |
| 物流在途时间 | transitTime | NUMBER(4,2) | 是 | 物流在途时间,单位：天 |
| 待检仓容量告警清单（capAlarmList） |  |  |  |  |
| 库区标识 | whAreaId | NUMBER(16) | 是 | 库区标识 |
| 库区名称 | whAreaName | VARCHAR2(32) | 是 | 库区名称 |
| 告警日期 | alarmDate | VARCHAR2(32) | 是 | 告警日期，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 累计库存 | inStockQty | NUMBER(8) | 是 | 累计库存 |
| 库区容量 | whAreaCap | NUMBER(8) | 是 | 库区容量 |
| 超容数量 | overCapQty | NUMBER(8) | 是 | 超容数量 |
| 当日到货量 | dayArriveQty | NUMBER(8) | 是 | 当日到货量 |
| 当日批次数 | dayBatchQty | NUMBER(2) | 是 | 当日批次数 |
| 合同分配情况（contractAllocationList） |  |  |  |  |
| 物资编码 | materialNo | VARCHAR2(32) | 是 | 物资编码 |
| 推荐合同标识 | contractId | NUMBER(16) | 是 | 推荐合同标识 |
| 推荐合同明细标识 | contractDetId | NUMBER(16) | 是 | 推荐合同明细标识 |
| 供应商编号 | supplierNo | VARCHAR2(32) | 是 | 供应商编号 |
| 供应商名称 | supplierName | VARCHAR2(256) | 是 | 供应商名称 |
| 合同数量 | purchaseQty | NUMBER(8) | 是 | 合同数量 |
| 已到货数量 | arriveQty | NUMBER(8) | 是 | 已到货数量 |
| 执行进度 | executionProgress | NUMBER(5,2) | 是 | 执行进度,格式：% |
| 合同占比 | contractRatio | NUMBER(5,2) | 是 | 合同占比,格式：% |
| 同物资总进度 | sameMaterialTotalProgress | NUMBER(5,2) | 是 | 同物资总进度,格式：% |
| 本次分配数量 | allocationQty | NUMBER(8) | 是 | 本次分配数量 |
| 分配后进度 | afterAllocationProgress | NUMBER(5,2) | 是 | 分配后进度,格式：% |
| 分配后剩余合同量 | remainingContractQty | NUMBER(8) | 是 | 分配后剩余合同量 |
| 合同不足告警清单（contractShortageAlarmList） |  |  |  |  |
| 物资编码 | materialNo | VARCHAR2(32) | 是 | 物资编码 |
| 净需求 | dmdQty | NUMBER(8) | 是 | 净需求 |
| 合同总量 | purchaseTotalQty | NUMBER(8) | 是 | 合同总量 |
| 缺口数量 | shortageQty | NUMBER(8) | 是 | 缺口数量 |
| 告警日期 | alarmDate | VARCHAR2(32) | 是 | 告警日期，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 示例 |  |  |  |  |
| 发送json | { "dmdPlanDetList": [ { "dmdPlanDetId": "需求计划明细标识", "dmdPlanNo": "需求计划编号", "planType": "计划类型", "planYear": "计划年份", "planMonth": "计划月份", "appOrg": "申请单位", "equipCateg": "设备类别", "equipCls": "设备分类", "equipCode": "设备类型码", "equipDesc": "设备类型码描述", "pEquipCode": "设备类型码大码", "sumQty": "汇总平衡后数量", "materialNoList": [ { "materialNo": "物资编码", "materialDesc": "物资编码描述" } ] } ], "qualifiedStockList": [ { "equipCode": "设备类型码", "pEquipCode": "设备类型码大码", "lowerLimitQty": "安全库存数量", "qualifiedQty": "合格在库设备数量", "distLockQty": "合格在库锁表" } ], "unqualifiedStockList": [ { "equipCode": "设备类型码", "arriveBatchNo": "到货批次号", "unqualifiedQty": "非合格在库库存" } ], "orderContractDetList": [ { "contractDetId": "合同明细标识", "contractId": "合同标识", "equipCateg": "设备类别", "equipCls": "设备分类", "materialNo": "物资编码", "purchaseQty": "合同数量", "arriveQty": "已到货数量", "supplierNo": "供应商编号", "supplierName": "供应商名称" } ], "supplyNoticeDetList": [ { "supplyNoticeDetId": "供货通知明细标识", "supplyNoticeId": "供货通知标识", "supplierNo": "供应商编号", "contractDetId": "合同明细标识", "materialNo": "物资编码", "equipCode": "设备类型码", "supplyQty": "供货数量", "inWhQty": "已入待检仓数量", "reqArriveDate": "要求到货日期" } ], "supplierConfigList": [ { "supplierNo": "供应商编号", "stockCycle": "备货周期", "transitTime": "物流在途时间", "overallScore": "综合评分", "weekMaxCount": "每周最大到货次数", "monthMaxCount": "每月最大到货次数" } ], "whAreaConfigList": [ { "whAreaId": "库区标识", "whAreaName": "库区名称", "whAreaType": "库区类型", "whAreaCap": "库区容量" } ], "currentStockList": [ { "inStockQty": "当前库存", "arriveBatchQty": "每日最大接收批次数" } ], "scheduleTimeList": [ { "workDay": "工作日期", "startTime": "开始时间", "endTime": "结束时间" } ] } |  |  |  |
| 返回json | { "resultFlag": "结果标识", "errorInfo": "错误信息", "arrivePlanSchedule": [ { "arrivePlanDate": "到货日期", "planYm": "所属月", "planWeek": "所属周", "equipCateg": "设备类别", "equipCls": "设备分类", "materialNo": "物资编码", "equipCode": "设备类型码", "equipDesc": "设备类型码描述", "supplierNo": "供应商编号", "contractId": "推荐合同标识", "contractDetId": "推荐合同明细标识", "planQty": "计划到货数量", "stockCycle": "备货周期", "transitTime": "物流在途时间" } ], "capAlarmList": [ { "whAreaId": "库区标识", "whAreaName": "库区名称", "alarmDate": "告警日期", "inStockQty": "累计库存", "whAreaCap": "库区容量", "overCapQty": "超容数量", "dayArriveQty": "当日到货量", "dayBatchQty": "当日批次数" } ], "contractAllocationList": [ { "materialNo": "物资编码", "contractId": "推荐合同标识", "contractDetId": "推荐合同明细标识", "supplierNo": "供应商编号", "supplierName": "供应商名称", "purchaseQty": "合同数量", "arriveQty": "已到货数量", "executionProgres": "执行进度", "contractRatio": "合同占比", "sameMaterialTota": "同物资总进度", "allocationQty": "本次分配数量", "afterAllocationP": "分配后进度", "remainingContract": "分配后剩余合同量" } ], "contractShortageAlarmList": [ { "materialNo": "物资编码", "dmdQty": "净需求", "purchaseTotalQty": "合同总量", "shortageQty": "缺口数量", "alarmDate": "告警日期" } ] } |  |  |  |

- 配送计划排程接口

| 场景描述 | 计量生产调度平台将配送计划排程算法输入所需参数，同步给算法服务，算法服务输出计量生产调度平台所需配送计划相关参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务端 | 算法服务 |  |  |  |
| 客户端 | 计量生产调度平台 |  |  |  |
| 调用链路 | 计量生产调度平台->算法服务 |  |  |  |
| 接口函数 | distPlanScheduling |  |  |  |
| 接口路径 | /restful/busiInterface/ipsService/distPlanScheduling |  |  |  |
| 集成方式 | restful |  |  |  |
| 报文类型 | JSON |  |  |  |
| 请求方式 | POST |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 参数中文名 | 参数英文名 | 数据格式 | 是否必填 | 参数说明 |
| 需求明细信息集合 | dmdPlanDetList | List<Bean> | 是 | 需求明细信息集合 |
| 库区配置信息集合 | whAreaConfigList | List<Bean> | 是 | 库区配置信息集合 |
| 排程时间配置集合 | scheduleTimeList | List<Bean> | 是 | 排程时间配置集合 |
| 配送库房库存集合 | distWhStockList | List<Bean> | 是 | 配送库房库存集合 |
| 配送目标库房配置集合 | targetWhConfigList | List<Bean> | 是 | 配送目标库房配置集合 |
| 配送目标库房定额配置集合 | targetWhQuotaList | List<Bean> | 是 | 配送目标库房定额配置集合 |
| 配送目标库房库存集合 | targetWhStockList | List<Bean> | 是 | 配送目标库房库存集合 |
| 已安排配送情况集合 | distInfoList | List<Bean> | 是 | 已安排配送情况集合 |
| 需求明细信息(dmdPlanDetList) |  |  |  |  |
| 需求计划明细标识 | dmdPlanDetId | NUMBER(16) | 是 | 需求计划明细标识 |
| 需求计划编号 | dmdPlanNo | VARCHAR2(16) | 是 | 需求计划编号 |
| 计划类型 | planType | VARCHAR2(8) | 是 | 计划类型 |
| 计划年份 | planYear | VARCHAR2(4) | 是 | 计划年份 |
| 计划月份 | planMonth | VARCHAR2(2) | 是 | 计划月份 |
| 申请单位 | appOrg | VARCHAR2(16) | 是 | 申请单位 |
| 申请单位名称 | appOrgName | VARCHAR2(128) | 是 | 申请单位名称 |
| 设备类别 | equipCateg | VARCHAR2(8) | 是 | 设备类别 |
| 设备分类 | equipCls | VARCHAR2(8) | 是 | 设备分类 |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 设备类型码描述 | equipDesc | VARCHAR2(512) | 是 | 设备类型码描述 |
| 汇总平衡后数量 | sumQty | NUMBER(8) | 是 | 汇总平衡后数量 |
| 库区配置信息（whAreaConfigList） |  |  |  |  |
| 库区标识 | whAreaId | NUMBER(16) | 是 | 库区标识 |
| 库区名称 | whAreaName | VARCHAR2(32) | 是 | 库区名称 |
| 库区类型 | whAreaType | VARCHAR2(8) | 是 | 库区类型，02立库，03成品仓 |
| 每日最大出库批次数 | outTaskQty | NUMBER(4) | 是 | 每日最大出库批次数 |
| 优先级 | priority | NUMBER(4) | 是 | 优先级，由小到大，优先级从高到低 |
| 排程时间配置(scheduleTimeList) |  |  |  |  |
| 工作日日期 | workDay | VARCHAR2(16) | 是 | 工作日日期,格式：yyyy-MM-dd |
| 开始时间 | startTime | VARCHAR2(16) | 是 | 开始时间,格式：HH:mm |
| 结束时间 | endTime | VARCHAR2(16) | 是 | 结束时间,格式：HH:mm |
| 配送库房库存集合(distWhStockList) |  |  |  |  |
| 库区标识 | whAreaId | NUMBER(16) | 是 | 库区标识 |
| 库区名称 | whAreaName | VARCHAR2(32) | 是 | 库区名称 |
| 设备类别 | equipCateg | VARCHAR2(8) | 是 | 设备类别 |
| 设备分类 | equipCls | VARCHAR2(8) | 是 | 设备分类 |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 设备类型码描述 | equipDesc | VARCHAR2(512) | 是 | 设备类型码描述 |
| 可配送库存 | distStockQty | NUMBER(8) | 是 | 可配送库存 |
| 配送目标库房配置集合(targetWhConfigList) |  |  |  |  |
| 配送目标库房标识 | targetWhId | NUMBER(16) | 是 | 配送目标库房标识 |
| 配送目标库房名称 | targetWhName | VARCHAR2(128) | 是 | 配送目标库房名称 |
| 优先级 | priority | NUMBER(4) | 是 | 优先级，由小到大，优先级从高到低 |
| 每周配送最大频次 | weekFre | NUMBER(2) | 是 | 每周配送最大频次,一天算一次 |
| 配送时长 | distDuration | NUMBER(2) | 是 | 配送时长,单位：天 |
| 配送接收偏好起始日期 | startDay | NUMBER(2) | 是 | 配送接收偏好起始日期,范围：1-31 |
| 配送接收偏好终止日期 | endDay | NUMBER(2) | 是 | 配送接收偏好终止日期，范围：1-31 |
| 上一次配送接收日期 | lastReceiveDate | VARCHAR2(32) | 是 | 上一次配送接收日期。格式：yyyy-MM-dd |
| 允许最大配送间隔 | maxDistInterval | NUMBER(2) | 是 | 允许最大配送间隔 |
| 配送目标库房定额配置集合(targetWhQuotaList) |  |  |  |  |
| 配送目标库房标识 | targetWhId | NUMBER(16) | 是 | 配送目标库房标识 |
| 配送目标库房名称 | targetWhName | VARCHAR2(128) | 是 | 配送目标库房名称 |
| 设备类别 | equipCateg | VARCHAR2(8) | 是 | 设备类别 |
| 设备分类 | equipCls | VARCHAR2(8) | 是 | 设备分类 |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 定额下限 | quotaLowerLimit | NUMBER(8) | 是 | 定额下限 |
| 配送目标库房库存集合(targetWhStockList) |  |  |  |  |
| 配送目标库房标识 | targetWhId | NUMBER(16) | 是 | 配送目标库房标识 |
| 配送目标库房名称 | targetWhName | VARCHAR2(128) | 是 | 配送目标库房名称 |
| 设备类别 | equipCateg | VARCHAR2(8) | 是 | 设备类别 |
| 设备分类 | equipCls | VARCHAR2(8) | 是 | 设备分类 |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 设备数量 | equipQty | NUMBER(8) | 是 | 设备数量 |
| 已安排配送情况集合(distInfoList) |  |  |  |  |
| 需求计划明细标识 | dmdPlanDetId | NUMBER(16) | 是 | 需求计划明细标识 |
| 配送目标库房标识 | targetWhId | NUMBER(16) | 是 | 配送目标库房标识 |
| 配送目标库房名称 | targetWhName | VARCHAR2(128) | 是 | 配送目标库房名称 |
| 配送计划日期 | distPlanDate | VARCHAR2(32) | 是 | 配送计划日期,格式：yyyy-MM-dd |
| 设备类别 | equipCateg | VARCHAR2(8) | 是 | 设备类别 |
| 设备分类 | equipCls | VARCHAR2(8) | 是 | 设备分类 |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 计划数量 | planQty | NUMBER(8) | 是 | 计划数量 |
| 出参中文名 | 出参英文名 | 数据格式 | 是否必填 | 参数说明 |
| 结果标识 | resultFlag | VARCHAR2(8) | 是 | 结果标识，1：成功，0：失败 |
| 错误信息 | errorInfo | VARCHAR2(1024) | 否 | 错误信息 |
| 配送计划排程明细信息集合 | distPlanSchedulingchList | List<Bean> | 是 | 配送排程计划明细信息集合 |
| 缺口告警清单集合 | stockGapAlarmList | List<Bean> | 否 | 缺口告警清单集合 |
| 净需求集合 | distAllocationList | List<Bean> | 否 | 净需求集合，辅助算法数据排查，不做记录 |
| 配送计划排程明细信息集合（distPlanSchedulingchList） |  |  |  |  |
| 配送计划日期 | distPlanDate | VARCHAR2(32) | 是 | 配送计划日期，格式：yyyy-MM-dd |
| 配送接收日期 | receivePlanDate | VARCHAR2(32) | 是 | 配送接收日期,格式：yyyy-MM-dd |
| 所属月 | planYm | VARCHAR2(8) | 是 | 所属月,格式：yyyy-MM |
| 所属周 | planWeek | VARCHAR2(8) | 是 | 所属周，格式：yyyy-Www，ISO 8601 标准的年周格式，例如：2026-W34 |
| 需求计划明细标识 | dmdPlanDetId | NUMBER(16) | 是 | 需求计划明细标识 |
| 需求计划编号 | dmdPlanNo | VARCHAR2(16) | 是 | 需求计划编号 |
| 配送目标单位编号 | distOrgNo | VARCHAR2(32) | 是 | 配送目标单位编号 |
| 配送目标单位名称 | distOrgName | VARCHAR2(128) | 是 | 配送目标单位名称 |
| 配送目标库房标识 | targetWhId | NUMBER(16) | 是 | 配送目标库房标识 |
| 配送目标库房名称 | targetWhName | VARCHAR2(128) | 是 | 配送目标库房名称 |
| 设备类别 | equipCateg | VARCHAR2(8) | 是 | 设备类别 |
| 设备分类 | equipCls | VARCHAR2(8) | 是 | 设备分类 |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 设备类型码描述 | equipDesc | VARCHAR2(512) | 是 | 设备类型码描述 |
| 计划数量 | planQty | NUMBER(8) | 是 | 计划数量 |
| 配送时长 | distDuration | NUMBER(2) | 是 | 配送时长,单位：天 |
| 库房优先级 | priority | NUMBER(4) | 是 | 优先级，由小到大，优先级从高到低 |
| 是否紧急 | urgentFlag | VARCHAR2(8) | 是 | 是否紧急，1是，0否 |
| 缺口告警清单集合（stockGapAlarmList） |  |  |  |  |
| 缺口日期 | gapDate | VARCHAR2(32) | 是 | 缺口日期,格式：yyyy-MM-dd |
| 需求计划明细标识 | dmdPlanDetId | NUMBER(16) | 是 | 需求计划明细标识 |
| 需求计划编号 | dmdPlanNo | VARCHAR2(16) | 是 | 需求计划编号 |
| 配送目标单位编号 | distOrgNo | VARCHAR2(32) | 是 | 配送目标单位编号 |
| 配送目标单位名称 | distOrgName | VARCHAR2(128) | 是 | 配送目标单位名称 |
| 配送目标库房标识 | targetWhId | NUMBER(16) | 是 | 配送目标库房标识 |
| 配送目标库房名称 | targetWhName | VARCHAR2(128) | 是 | 配送目标库房名称 |
| 设备类别 | equipCateg | VARCHAR2(8) | 是 | 设备类别 |
| 设备分类 | equipCls | VARCHAR2(8) | 是 | 设备分类 |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 设备类型码描述 | equipDesc | VARCHAR2(512) | 是 | 设备类型码描述 |
| 计划数量 | planQty | NUMBER(8) | 是 | 计划数量 |
| 已分配数量 | allocationQty | NUMBER(8) | 是 | 已分配数量 |
| 缺口数量 | gapQty | NUMBER(8) | 是 | 缺口数量 |
| 所属月 | planYm | VARCHAR2(8) | 是 | 所属月,格式：yyyy-MM |
| 净需求集合（distAllocationList） |  |  |  |  |
| 所属月 | planYm | VARCHAR2(8) | 是 | 所属月,格式：yyyy-MM |
| 需求计划明细标识 | dmdPlanDetId | NUMBER(16) | 是 | 需求计划明细标识 |
| 需求计划编号 | dmdPlanNo | VARCHAR2(16) | 是 | 需求计划编号 |
| 配送目标单位编号 | distOrgNo | VARCHAR2(32) | 是 | 配送目标单位编号 |
| 配送目标单位名称 | distOrgName | VARCHAR2(128) | 是 | 配送目标单位名称 |
| 配送目标库房标识 | targetWhId | NUMBER(16) | 是 | 配送目标库房标识 |
| 配送目标库房名称 | targetWhName | VARCHAR2(128) | 是 | 配送目标库房名称 |
| 设备类别 | equipCateg | VARCHAR2(8) | 是 | 设备类别 |
| 设备分类 | equipCls | VARCHAR2(8) | 是 | 设备分类 |
| 设备类型码 | equipCode | VARCHAR2(32) | 是 | 设备类型码 |
| 设备类型码描述 | equipDesc | VARCHAR2(512) | 是 | 设备类型码描述 |
| 计划数量 | planQty | NUMBER(8) | 是 | 计划数量 |
| 已分配数量 | allocationQty | NUMBER(8) | 是 | 已分配数量 |
| 缺口数量 | gapQty | NUMBER(8) | 是 | 缺口数量 |
| 库房优先级 | priority | NUMBER(4) | 是 | 优先级，由小到大，优先级从高到低 |
| 是否紧急 | urgentFlag | VARCHAR2(8) | 是 | 是否紧急，1是，0否 |
| 示例 |  |  |  |  |
| 发送json | { "dmdPlanDetList": [ { "dmdPlanDetId": "需求计划明细标识", "dmdPlanNo": "需求计划编号", "planType": "计划类型", "planYear": "计划年份", "planMonth": "计划月份", "appOrg": "申请单位", "appOrgName": "申请单位名称", "equipCateg": "设备类别", "equipCls": "设备分类", "equipCode": "设备类别码", "equipDesc": "设备类别描述", "sumQty": "汇总平衡后数量" } ], "whAreaConfigList": [ { "whAreaId": "库区标识", "whAreaName": "库区名称", "whAreaType": "库区类型", "outTaskQty": "每日最大出库批次数", "priority": "优先级" } ], "scheduleTimeList": [ { "workDay": "工作日期", "startTime": "开始时间", "endTime": "结束时间" } ], "distWhStockList": [ { "whAreaId": "库区标识", "whAreaName": "库区名称", "equipCateg": "设备类别", "equipCls": "设备分类", "equipCode": "设备类型码", "equipDesc": "设备类型码描述", "distStockQty": "可配送库存" } ], "targetWhConfigList": [ { "targetWhId": "配送目标库房标识", "targetWhName": "配送目标库房名称", "priority": "优先级", "weekFre": "每周配送最大频次", "distDuration": "配送时长", "startDay": "配送接收偏好起始日期", "endDay": "配送接收偏好终止日期", "lastReceiveDate": "上一次配送接收日期", "maxDistInterval": "允许最大配送间隔" } ], "targetWhQuotaList": [ { "targetWhId": "配送目标库房标识", "targetWhName": "配送目标库房名称", "equipCateg": "设备类别", "equipCls": "设备分类", "equipCode": "设备类型码", "quotaLowerLimit": "定额下限" } ], "targetWhStockList": [ { "targetWhId": "配送目标库房标识", "targetWhName": "配送目标库房名称", "equipCateg": "设备类别", "equipCls": "设备分类", "equipCode": "设备类型码", "equipQty": "设备数量" } ], "distInfoList": [ { "dmdPlanDetId": "需求计划明细标识", "targetWhId": "配送目标库房标识", "targetWhName": "配送目标库房名称", "distPlanDate": "配送计划日期", "equipCateg": "设备类别", "equipCls": "设备分类", "equipCode": "设备类型码", "planQty": "计划数量" } ] } |  |  |  |
| 返回json | { "resultFlag": "结果标识", "errorInfo": "错误信息", "distPlanScheduleList": [ { "distPlanDate": "配送计划日期", "receivePlanDate": "配送接收日期", "planYm": "所属月", "planWeek": "所属周", "dmdPlanDetId": "需求计划明细标识", "dmdPlanNo": "需求计划编号", "distOrgNo": "配送目标单位编号", "distOrgName": "配送目标单位名称", "targetWhId": "配送目标库房标识", "targetWhName": "配送目标库房名称", "equipCateg": "设备类别", "equipCls": "设备分类", "equipCode": "设备类型码", "equipDesc": "设备类型码描述", "planQty": "计划数量", "distDuration": "配送时长", "priority": "库房优先级", "urgentFlag": "是否紧急" } ], "stockGapAlarmLists": [ { "gapDate": "缺口日期", "dmdPlanDetId": "需求计划明细标识", "dmdPlanNo": "需求计划编号", "distOrgNo": "配送目标单位编号", "distOrgName": "配送目标单位名称", "targetWhId": "配送目标库房标识", "targetWhName": "配送目标库房名称", "equipCateg": "设备类别", "equipCls": "设备分类", "equipCode": "设备类型码描述", "equipDesc": "设备类型码描述", "planQty": "计划数量", "allocationQty": "已分配数量", "gapQty": "缺口数量", "planYm": "所属月" } ], "distAllocationList": [ { "planYm": "所属月", "dmdPlanDetId": "需求计划明细标识", "dmdPlanNo": "需求计划编号", "distOrgNo": "配送目标单位编号", "distOrgName": "配送目标单位名称", "targetWhId": "配送目标库房标识", "targetWhName": "配送目标库房名称", "equipCateg": "设备类别", "equipCls": "设备分类", "equipCode": "设备类型码", "equipDesc": "设备类型码描述", "planQty": "计划数量", "allocationQty": "已分配数量", "gapQty": "缺口数量", "priority": "库存优先级", "urgentFlag": "是否紧急" } ] } |  |  |  |

视图

- 所检设备表类型(VW_DETECT_EQUIP_TYPE)

| 编码/代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 单相电能表 |  |
| 02 | 三相直接表 | 直接接入的三相电能表 |
| 03 | 三相互感表 | 经互感器接入的三相电能表 |
| 04 | 10kV电压互感器 |  |
| 05 | 20kV电压互感器 |  |
| 06 | 10kV电流互感器 |  |
| 07 | 20kV电流互感器 |  |
| 08 | 普通型低压电流互感器 | TA变比小于等于2000A的低压电流互感器 |
| 09 | 大变比型低压电流互感器 | TA变比大于2000A的低压电流互感器 |
| 10 | DBI型低压电流互感器 | 是否抗直流为是的低压电流互感器 |
| 11 | 经互感器接入集中器 |  |
| 12 | 经互感器接入负荷管理终端 |  |
| 13 | 经互感器接入配变监测计量终端 |  |
| 14 | 经互感器接入智能量测终端 |  |
| 15 | 直接接入集中器 |  |
| 16 | 直接接入负荷管理终端 |  |
| 17 | 直接接入配变监测计量终端 |  |
| 18 | 直接接入智能量测终端 |  |

- 检定仓类型(VW_DEVICE_TYPE)

| 编码/代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 单相电能表检定仓 |  |
| 02 | 单三相兼容检定仓 |  |
| 03 | 终端检定仓 |  |
| 04 | 三相电能表检定仓 |  |
| 05 | 三相表兼容终端检定仓 |  |
| 06 | 10kv/20kv电压兼容仓 |  |
| 07 | 10kv/20kv电流兼容仓 |  |
| 08 | 普通型低压电流互感器/大变比型低压电流互感器兼容仓 |  |
| 09 | 普通型低压电流互感器/DBI型低压电流互感器兼容仓 |  |

- 是否标志(VW_YES_NO_FLAG)

| 编码/代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 否 |  |
| 1 | 是 |  |

- 设备分类(VW_EQUIP_CLS)

| 编码/代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 单相电能表 |  |
| 02 | 三相电能表 |  |
| 03 | 负荷管理终端 |  |
| 04 | 集中器 |  |
| 05 | 配变监测计量终端 |  |
| 06 | 10kV电流互感器 |  |
| 07 | 10kV电压互感器 |  |
| 08 | 低压电流互感器 |  |
| 09 | 组合互感器 |  |
| 10 | 厂站终端 |  |
| 11 | 通信模块 |  |
| 19 | 智能量测终端 |  |
| 20 | 20kV电流互感器 |  |
| 21 | 20kV电压互感器 |  |
| 23 | 周转箱 |  |
| 24 | 栈板 |  |
| 31 | 单相计量表箱 |  |
| 32 | 10kV低压计量表箱 |  |
| 33 | 三相计量表箱 |  |
| 34 | 10kV高压计量表箱 |  |
| 35 | 单相费控计量表箱 |  |
| 36 | 三相费控计量表箱 |  |
| 37 | 集中器箱 |  |
| 41 | 运行封印 |  |
| 42 | 端子盖 |  |

- 设备类别(VW_EQUIP_CATEG)

| 编码/代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 电能表 |  |
| 02 | 互感器 |  |
| 09 | 计量自动化终端 |  |
| 15 | 通信模块 |  |
| 17 | 封印 |  |
| 18 | 开关 |  |
| 19 | 周转箱 |  |
| 21 | 配件 |  |
| 78 | 栈板 |  |
| 10 | 计量表箱 |  |

- 检定类别(VW_DETECT_TYPE)

| 编码/代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 全性能试验 |  |
| 02 | 到货后抽样检测 |  |
| 03 | 首次检定 |  |
| 04 | 不合格设备复检 |  |
| 05 | 流水线适应性检查 |  |
| 07 | 库存复检 |  |
| 11 | 临时检定/检测-委托 |  |
| 12 | 临时检定/检测-厂返退还 |  |
| 13 | 计量标准设备检定/校准 |  |
| 14 | 运行抽检 |  |
| 20 | 到货后全性能试验 |  |
| 21 | 样品比对 |  |
| 22 | 解密 |  |
| 50 | 期间核查 |  |
| 51 | 重复性试验 |  |
| 52 | 稳定性考核 |  |
| 53 | 量值溯源 |  |
| 54 | 测试设备监测/校准 |  |
| 55 | 分拣鉴定 |  |

- 计划类型(VW_DMD_PLAN_TYPE)

| 编码/代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 月计划 |  |
| 02 | 紧急计划 |  |

- 库区类型(VW_WH_AREA_TYPE)

| 编码/代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 待检仓 | 计量管理所库房人工库区的逻辑库区 |
| 02 | 立库 | 计量管理所库房立库库区 |
| 03 | 成品仓 | 计量管理所一级急救包自动化库区 |