## 整体情况
线体编号 | 线体名称 | 检定仓类型 | 检定仓编号 | 所检设备表类型 | 所检设备表类型描述 | 表位数 | 托盘数 | 表类型 | 备注
2001 | 电表兼容终端线 | 三相表兼容终端检定仓 | DGNx001 | 三相直接表 | 三相直接表 | 48 | 24 | 21、22、23、24 | 双通道 一层 双侧压接（进仓方向的左前方是1表位，以下相同）
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 48 | 24 | 31、32、33、34 | 双通道 一层 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入集中器 | 经互感器接入集中器 | 48 | 24 | 121 | 双通道 二层 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入负荷控制终端 | 经互感器接入负荷控制终端 | 48 | 24 | 122 | 双通道 二层 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入配变监测终端 | 经互感器接入配变监测终端 | 48 | 24 | 123 | 双通道 二层 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入智能量测终端 | 经互感器接入智能量测终端 | 48 | 24 | 124 | 双通道 二层 双侧压接
|  |  | DGNx002 | 三相直接表 | 三相直接表 | 48 | 24 | 21、22、23、24 | 双通道 一层 双侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 48 | 24 | 31、32、33、34 | 双通道 一层 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入集中器 | 经互感器接入集中器 | 48 | 24 | 121 | 双通道 二层 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入负荷控制终端 | 经互感器接入负荷控制终端 | 48 | 24 | 122 | 双通道 二层 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入配变监测终端 | 经互感器接入配变监测终端 | 48 | 24 | 123 | 双通道 二层 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入智能量测终端 | 经互感器接入智能量测终端 | 48 | 24 | 124 | 双通道 二层 双侧压接
|  | 三相电能表检定仓 | DGNx003 | 三相直接表 | 三相直接表 | 48 | 24 | 21、22、23、24 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 48 | 24 | 31、32、33、34 | 双通道 双侧压接
|  |  | DGNx004 | 三相直接表 | 三相直接表 | 48 | 24 | 21、22、23、24 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 48 | 24 | 31、32、33、34 | 双通道 双侧压接
|  | 终端检定仓 | DGNx005 | 直接接入集中器 | 直接接入集中器 | 48 | 24 | 111 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 直接接入负荷控制终端 | 直接接入负荷控制终端 | 48 | 24 | 112 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 直接接入配变监测终端 | 直接接入配变监测终端 | 48 | 24 | 113 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 直接接入智能量测终端 | 直接接入智能量测终端 | 48 | 24 | 114 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入集中器 | 经互感器接入集中器 | 48 | 24 | 121 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入负荷控制终端 | 经互感器接入负荷控制终端 | 48 | 24 | 122 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入配变监测终端 | 经互感器接入配变监测终端 | 48 | 24 | 123 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入智能量测终端 | 经互感器接入智能量测终端 | 48 | 24 | 124 | 双通道 双侧压接
|  |  | DGNx006 | 直接接入集中器 | 直接接入集中器 | 48 | 24 | 111 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 直接接入负荷控制终端 | 直接接入负荷控制终端 | 48 | 24 | 112 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 直接接入配变监测终端 | 直接接入配变监测终端 | 48 | 24 | 113 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 直接接入智能量测终端 | 直接接入智能量测终端 | 48 | 24 | 114 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入集中器 | 经互感器接入集中器 | 48 | 24 | 121 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入负荷控制终端 | 经互感器接入负荷控制终端 | 48 | 24 | 122 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入配变监测终端 | 经互感器接入配变监测终端 | 48 | 24 | 123 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入智能量测终端 | 经互感器接入智能量测终端 | 48 | 24 | 124 | 双通道 双侧压接
|  |  | DGNx007 | 直接接入集中器 | 直接接入集中器 | 48 | 24 | 111 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 直接接入负荷控制终端 | 直接接入负荷控制终端 | 48 | 24 | 112 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 直接接入配变监测终端 | 直接接入配变监测终端 | 48 | 24 | 113 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 直接接入智能量测终端 | 直接接入智能量测终端 | 48 | 24 | 114 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入集中器 | 经互感器接入集中器 | 48 | 24 | 121 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入负荷控制终端 | 经互感器接入负荷控制终端 | 48 | 24 | 122 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入配变监测终端 | 经互感器接入配变监测终端 | 48 | 24 | 123 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入智能量测终端 | 经互感器接入智能量测终端 | 48 | 24 | 124 | 双通道 双侧压接
|  |  | DGNx008 | 直接接入集中器 | 直接接入集中器 | 48 | 24 | 111 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 直接接入负荷控制终端 | 直接接入负荷控制终端 | 48 | 24 | 112 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 直接接入配变监测终端 | 直接接入配变监测终端 | 48 | 24 | 113 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 直接接入智能量测终端 | 直接接入智能量测终端 | 48 | 24 | 114 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入集中器 | 经互感器接入集中器 | 48 | 24 | 121 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入负荷控制终端 | 经互感器接入负荷控制终端 | 48 | 24 | 122 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入配变监测终端 | 经互感器接入配变监测终端 | 48 | 24 | 123 | 双通道 双侧压接
|  |  |  | 经互感器接入智能量测终端 | 经互感器接入智能量测终端 | 48 | 24 | 124 | 双通道 双侧压接
|  | 单相电能表检定仓 | DGNx009 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  | DGNx010 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  | DGNx011 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  | DGNx012 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  | DGNx013 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  | DGNx014 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  | DGNx015 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  | DGNx016 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  | DGNx017 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
2101 | 单三相兼容线 | 单三相兼容检定仓 | DGNx001 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接(电能表进仓方向的左侧是三相表，以下相同)
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx002 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx003 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx004 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx005 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx006 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx007 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx008 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx009 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx010 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx011 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx012 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx013 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx014 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx015 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx016 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx017 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx018 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
|  |  | DGNx019 | 单相电能表 | 单相电能表 | 72 | 12 | 11、12、13、14 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 三相直接表 | 三相直接表 | 24 | 12 | 21、22、23、24 | 单通道 单侧压接
|  |  |  | 三相互感表 | 三相互感表 | 24 | 12 | 31、32、33、34 | 单通道 单侧压接
2201 | 高压互感器检定线 | 10kv/20kv电压兼容仓 | DGNx001 | 10kV电压互感器 | 10kV电压互感器 | 3 | 3 | 231232 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 20kV电压互感器 | 20kV电压互感器 | 1 | 1 | 271272 | 单通道 双侧压接
|  | 10kv/20kv电流兼容仓 | DGNx002 | 10kV电流互感器 | 10kV电流互感器 | 3 | 3 | 201211 | 单通道 双侧压接
|  |  |  | 20kV电流互感器 | 20kV电流互感器 | 1 | 1 | 251 | 单通道 双侧压接
2301 | 低压互感器检定线 | 误差检定仓(1号检定仓) (误差台不能混检) | DGNx001 | 普通型低压电流互感器 | (DGNx001)普通型低压电流互感器(<=2000A) | 12 | 12 | 91、92、93、94、401 | 单侧压接
|  |  |  | 大变比型低压电流互感器 | (DGNx003)大变比型低压电流互感器(2500A、 3000A、4000A) | 6 | 6 | 411、421、431 | 单侧压接
|  | 误差检定仓(2号检定仓) (误差台不能混检) | DGNx002 | 普通型低压电流互感器 | 普通型低压电流互感器(小于等于2000A) | 12 | 12 | 91、92、93、94、 401、 | 单侧压接
|  |  |  | DBI型低压电流互感器 | DBI型低压电流互感器 | 12 | 12 | 481、482、483、484 | 单侧压接

## 检定线信息表
检定线ID | 检定线种类 | 检定线类型 | 检定线数量 | 检定线名称
2001 | 01，02，03，04,05,10,19 | J | 1 | 电能表兼容终端自动化检定流水线 | (03,04,05,10,19)都是终端
2101 | 01，02 | J | 1 | 电能表自动化检定流水线
2201 | 06,07,20,21 | J | 1 | 高压互感器自动化检定流水线
2301 | 08 | J | 1 | 低压电流互感器自动化检定流水线
检定线种类
[6 empty] | 编码/代码 | 名称 | 说明
[6 empty] | 01 | 单相电能表 | 01
[6 empty] | 02 | 三相电能表 | 01
[6 empty] | 03 | 负荷管理终端 | 09
[6 empty] | 04 | 集中器 | 09
[6 empty] | 05 | 配变监测计量终端 | 09
[6 empty] | 06 | 10kV电流互感器 | 02
[6 empty] | 07 | 10kV电压互感器 | 02
[6 empty] | 08 | 低压电流互感器 | 02
[6 empty] | 09 | 组合互感器 | 02
[6 empty] | 10 | 厂站终端 | 09
[6 empty] | 11 | 通信模块 | 15
[6 empty] | 19 | 智能量测终端 | 09
[6 empty] | 20 | 20kV 电流互感器 | 02
[6 empty] | 21 | 20kV电压互感器 | 02

## 检定仓类型表
仓类型ID | 仓类型名称 | 描述
1 | 单相检定仓 | 仅检定单相电能表
2 | 三相检定仓 | 仅检定三相电能
3 | 终端检定仓 | 仅检定终端
4 | 单相/三相兼容仓 | 可检定单相和三相电能表
5 | 终端/三相兼容仓 | 可检定仅经互感接入的终端和三相电能表
6 | 10kv/20kv电压兼容仓 | 可检定10kv和20kv电压高压互感器
7 | 10kv/20kv电流兼容仓 | 可检定10kv和20kv电流高压互感器
8 | 普通型低压电流互感器/大变比型低压电流互感器兼容仓 | 可检定普通型和大变比型低压电流互感器
9 | 普通型低压电流互感器/DBI型低压电流互感器兼容仓 | 可检定普通型和DBI型低压电流互感器

## 检定仓配置表
配置ID | 检定线ID | 检定仓编号 | 仓类型ID | 是否是兼容仓 | 非兼容仓每仓检定数 | 兼容仓单相检定数 | 兼容仓三相检定数 | 兼容仓终端检定数 | 兼容仓10kV电压检定数 | 兼容仓20kV电压检定数 | 兼容仓10kV电流检定数 | 兼容仓20kV电流检定数 | 兼容仓普通型低压电流互感器检定数 | 兼容仓大变比型低压电流互感器检定数 | 兼容仓DBI型低压电流互感器检定数
1 | 2001 | DGNx001 | 5 | 1 |  |  | 48 | 48
2 | 2001 | DGNx002 | 5 | 1 |  |  | 48 | 48
3 | 2001 | DGNx003 | 2 | 0 | 48
4 | 2001 | DGNx004 | 2 | 0 | 48
5 | 2001 | DGNx005 | 3 | 0 | 48
6 | 2001 | DGNx006 | 3 | 0 | 48
7 | 2001 | DGNx007 | 3 | 0 | 48
8 | 2001 | DGNx008 | 3 | 0 | 48
9 | 2001 | DGNx009 | 1 | 0 | 72
10 | 2001 | DGNx010 | 1 | 0 | 72
11 | 2001 | DGNx011 | 1 | 0 | 72
12 | 2001 | DGNx012 | 1 | 0 | 72
13 | 2001 | DGNx013 | 1 | 0 | 72
14 | 2001 | DGNx014 | 1 | 0 | 72
15 | 2001 | DGNx015 | 1 | 0 | 72
16 | 2001 | DGNx016 | 1 | 0 | 72
17 | 2001 | DGNx017 | 1 | 0 | 72
18 | 2101 | DGNx001 | 4 | 1 |  | 72 | 24
19 | 2101 | DGNx002 | 4 | 1 |  | 72 | 24
20 | 2101 | DGNx003 | 4 | 1 |  | 72 | 24
21 | 2101 | DGNx004 | 4 | 1 |  | 72 | 24
22 | 2101 | DGNx005 | 4 | 1 |  | 72 | 24
23 | 2101 | DGNx006 | 4 | 1 |  | 72 | 24
24 | 2101 | DGNx007 | 4 | 1 |  | 72 | 24
25 | 2101 | DGNx008 | 4 | 1 |  | 72 | 24
26 | 2101 | DGNx009 | 4 | 1 |  | 72 | 24
27 | 2101 | DGNx010 | 4 | 1 |  | 72 | 24
28 | 2101 | DGNx011 | 4 | 1 |  | 72 | 24
29 | 2101 | DGNx012 | 4 | 1 |  | 72 | 24
30 | 2101 | DGNx013 | 4 | 1 |  | 72 | 24
31 | 2101 | DGNx014 | 4 | 1 |  | 72 | 24
32 | 2101 | DGNx015 | 4 | 1 |  | 72 | 24
33 | 2101 | DGNx016 | 4 | 1 |  | 72 | 24
34 | 2101 | DGNx017 | 4 | 1 |  | 72 | 24
35 | 2101 | DGNx018 | 4 | 1 |  | 72 | 24
36 | 2101 | DGNx019 | 4 | 1 |  | 72 | 24
37 | 2201 | DGNx001 | 6 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
38 | 2201 | DGNx002 | 7 | 1 | [6 empty] | 3 | 1
39 | 2301 | DGNx001 | 8 | 1 | [8 empty] | 12 | 6
40 | 2301 | DGNx002 | 9 | 1 | [8 empty] | 12 |  | 12

## 到货排程-到货计划旧表
到货批次号 | 预计到货日期 | 设备分类 | 所检设备表类型 | 接线方式 | 接入方式 | 设备规格 | 设备码 | 厂家 | 招标批次码值 | 招标批次描述 | 数量 | 是否已抽检 | 抽检数量
2012602261000021 | 2026-03-01 | 智能量测终端 | 经互感器接入智能量测终端 | 三相四线 | 经互感接入 | 082512251013544 | 深圳-智能融合终端 | 威胜集团有限公司 | 2052512261000086 | 深圳-智能融合终端 | 1750 | 是 | 125
2012602261000024 | 2026-02-28 | 10kV电压互感器 | 10kV电压互感器 | NULL | NULL | 072025121112230010000001 | 深圳_10KV电压互感器 | 广东四会互感器厂有限公司 | 2052512181000070 | 2025高压电流互感器招标 | 1150 | 否 | 5
2012602261000032 | 2026-02-28 | 10kV电流互感器 | 10kV电流互感器 | NULL | NULL | 0625121820350001202508180001 | 深圳_10kV电流互感器 | 深圳深宝电器仪表有限公司 | 2052601271000111 | 低压电流互感器_0127_156 | 2950 | 是 | 5
2012602261000048 | 2026-02-28 | 低压电流互感器 | 普通型低压电流互感器 | NULL | NULL | 07251217161200010002329312 | 深圳_低压电流互感器 | 广东四会互感器厂有限公司 | 2052512111000064 | SZXC_招标批次_YCX3 | 2800 | 是 | 5
2012602261000061 | 2026-02-28 | 三相电能表 | 三相直接表 | 三相四线 | 直接接入 | 0225122202120001 | 三相直接 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 2052602031000112 | 三相互感_0203 | 5100 | 是 | 200
2012602261000089 | 2026-02-28 | 单相电能表 | 单相电能表 | 单相 | 直接接入 | 0126012000010001 | 单相智能电能表_0120 | 浙江晨泰科技股份有限公司 | 2052601231000109 | 单相智能电能表_0123_2688 | 21000 | 是 | 315
2012602261000090 | 2026-03-05 | 单相电能表 | 单相电能表 | 单相 | 直接接入 | 0126012000010001 | 单相智能电能表_0120 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 2052601231000109 | 单相智能电能表_0123_2688 | 10400 | 否 | 315
2012602261000091 | 2026-03-09 | 三相电能表 | 三相互感表 | 三相四线 | 经互感接入 | 02260203094600010001 | 三相互感电能表_0203 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 2052512221000080 | 三相直接 | 4700 | 是 | 200
2012603261000091 | 2026-03-25 | 单相电能表 | 单相电能表 | 单相 | 直接接入 | 0126012000010001 | 单相智能电能表_0120 | 浙江晨泰科技股份有限公司 | 2052601231000109 | 单相智能电能表_0123_2688 | 52000 | 否 | 501
2012603261000033 | 2026-03-22 | 10kV电流互感器 | 10kV电流互感器 | NULL | NULL | 0625121820350001202508180001 | 深圳_10kV电流互感器 | 深圳深宝电器仪表有限公司 | 2052601271000111 | 低压电流互感器_0127_156 | 1500 | 是 | 5
2012603261000025 | 2026-03-26 | 10kV电压互感器 | 10kV电压互感器 | NULL | NULL | 072025121112230010000001 | 深圳_10KV电压互感器 | 广东四会互感器厂有限公司 | 2052512181000070 | 2025高压电流互感器招标 | 800 | 是 | 5
2012603261000049 | 2026-03-21 | 低压电流互感器 | 普通型低压电流互感器 | NULL | NULL | 07251217161200010002329312 | 深圳_低压电流互感器 | 广东四会互感器厂有限公司 | 2052512111000064 | SZXC_招标批次_YCX3 | 3000 | 是 | 5
2012603261000062 | 2026-03-16 | 三相电能表 | 三相直接表 | 三相四线 | 直接接入 | 0225122202120001 | 三相直接 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 2052602031000112 | 三相互感_0203 | 1500 | 否 | 126
2012603261000022 | 2026-03-29 | 智能量测终端 | 经互感器接入智能量测终端 | 三相四线 | 经互感接入 | 082512251013544 | 深圳-智能融合终端 | 威胜集团有限公司 | 2052512261000086 | 深圳-智能融合终端 | 2500 | 是 | 125
2012603261000023 | 2026-03-05 | 20kV电压互感器 | 20kV电压互感器 |  |  | 202025121112230020900 | 20kV电压互感器 | 广东四会互感器厂有限公司 | 2052512261000089 | 20kV电压互感器 | 50 | 是 | 5
2012603261000024 | 2026-03-05 | 20kV电流互感器 | 20kV电流互感器 |  |  | 212025121112230030900 | 20kV电流互感器 | 广东四会互感器厂有限公司 | 2052512261000090 | 20kV电流互感器 | 45 | 是 | 5
2012603261000025 | 2026-03-05 | 低压电流互感器 | 大变比型低压电流互感器 |  |  | 02251217101700140900 | 大变比低压电流互感器 | 广东四会互感器厂有限公司 | 2052512261000091 | 大变比低压电流互感器 | 60 | 是 | 5
2012603261000026 | 2026-03-05 | 低压电流互感器 | DBI型低压电流互感器 |  |  | 02251217101700150900 | DBI低压电流互感器 | 广东四会互感器厂有限公司 | 2052512261000092 | DBI低压电流互感器 | 70 | 是 | 5
2012603261000027 | 2026-03-05 | 智能量测终端 | 直接接入智能量测终端 |  |  | 0825101012263460900 | 智能融合终端 | 威胜集团有限公司 | 2052512261000093 | 直接接入智能量测终端 | 100 | 是 | 3

## 需求明细
所属月份 | 配送类型 | 需求计划编号 | 申请单位 | 申请单位码值 | 设备分类 | 设备码 | 设备码描述 | 设备类型码大码 | 接线方式 | 接入方式 | 申请数量
202604 | 普通配送 | 2012603211000497 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1788
202604 | 普通配送 | 2012603211000497 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 单相电能表 | 0126012000010001100010900 | 单相智能电能表_小1 | 0126012000010001 |  |  | 1000
202604 | 普通配送 | 2012603211000498 | 深圳罗湖供电局 | 810000000001010349 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 2780
202604 | 普通配送 | 2012603211000499 | 宝城供电所 | 810000000001010350 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 2102
202604 | 普通配送 | 2012603211000500 | 龙华供电局 | 810000000001010351 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 2120
202604 | 普通配送 | 2012603211000501 | 盐田供电局 | 810000000001010352 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 2250
202604 | 普通配送 | 2012603211000502 | 福永供电分局 | 810000000001010353 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 2380
202604 | 普通配送 | 2012603211000503 | 沙井供电所 | 810000000001010354 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 2320
202604 | 普通配送 | 2012603211000504 | 石岩供电分局 | 810000000001010355 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 2880
202604 | 普通配送 | 2012603211000505 | 光明供电局 | 810000000001010356 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 2590
202604 | 普通配送 | 2012603211000506 | 布吉供电所 | 810000000001010357 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 3140
202604 | 普通配送 | 2012603211000507 | 龙城供电分局 | 810000000001010358 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 2190
202604 | 普通配送 | 2012603211000508 | 大鹏供电局 | 810000000001010359 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 3420
202604 | 普通配送 | 2012603211000509 | 平湖供电分局 | 810000000001010360 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 4330
202604 | 普通配送 | 2012603211000510 | 横岗供电分局 | 810000000001010361 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 2890
202604 | 普通配送 | 2012603211000511 | 坪地供电分局 | 810000000001010362 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 3650
202604 | 普通配送 | 2012603211000512 | 福田供电局 | 810000000001010363 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 3170
202604 | 普通配送 | 2012603211000513 | 坪山供电局 | 810000000001010364 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 3240
202604 | 普通配送 | 2012603211000514 | 松岗供电分局 | 810000000001010365 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 2760
202604 | 普通配送 | 2012604161000494 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 10kV电流互感器 | 0226041610510001 | 深圳_10kv电流互感器_0416_40只 | 0226041610510001 |  |  | 1500
202604 | 普通配送 | 2012604231000500 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 10kV电压互感器 | 062604230950001 | 深圳_10kv电压互感器_0423_2只_50Hz | 062604230950001 |  |  | 800
202604 | 普通配送 | 2012512221000385 | 深圳罗湖供电局 | 810000000001010349 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 1500
202604 | 普通配送 | 2012512171000376 | 龙城供电分局 | 810000000001010358 | 低压电流互感器 | 07251217161200010002329312 | 深圳_低压电流互感器 | 07251217161200010002329312 |  |  | 1440
202604 | 普通配送 | 2012601271000422 | 龙城供电分局 | 810000000001010358 | 低压电流互感器 | 07251217161200010002329312 | 深圳_低压电流互感器 | 07251217161200010002329312 |  |  | 1560
202604 | 普通配送 | 2012512261000398 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 智能量测终端 | 082512251013544 | 深圳-智能融合终端 | 082512251013544 | 三相四线 | 经互感接入 | 1600
202604 | 普通配送 | 2012604171000496 | 深圳罗湖供电局 | 810000000001010349 | 智能量测终端 | 082512251013544 | 深圳-智能融合终端 | 082512251013544 | 三相四线 | 经互感接入 | 900
202603 | 普通配送 | 2012603271000468 | 深圳罗湖供电局 | 810000000001010349 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 240
202603 | 普通配送 | 2012603271000466 | 深圳罗湖供电局 | 810000000001010349 | 三相电能表 | 02260203094600010001 | 三相互感电能表_0203 | 02260203094600010001 | 三相四线 | 经互感接入 | 6600
202603 | 普通配送 | 2012603241000432 | 深圳罗湖供电局 | 810000000001010349 | 10kV电压互感器 | 072025121112230010000001 | 深圳_10KV电压互感器 | 072025121112230010000001 |  |  | 500
202603 | 普通配送 | 2012603301000472 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1966
202603 | 普通配送 | 2012603301000471 | 深圳罗湖供电局 | 810000000001010349 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1440
202603 | 普通配送 | 2012512111000366 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 10kV电压互感器 | 072025121112230010000001 | 深圳_10KV电压互感器 | 072025121112230010000001 |  |  | 1000
202603 | 普通配送 | 2012602011000367 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 10kV电流互感器 | 0625121820350001202508180001 | 深圳_10kv电流互感器 | 0625121820350001202508180001 |  |  | 2000
202603 | 普通配送 | 2012602011000368 | 深圳罗湖供电局 | 810000000001010349 | 10kV电流互感器 | 0625121820350001202508180001 | 深圳_10kv电流互感器 | 0625121820350001202508180001 |  |  | 1500
202603 | 普通配送 | 2012602021000369 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 低压电流互感器 | 07251217161200010002329312 | 深圳_低压电流互感器 | 07251217161200010002329312 |  |  | 2500
202603 | 普通配送 | 2012602021000340 | 深圳罗湖供电局 | 810000000001010349 | 低压电流互感器 | 07251217161200010002329312 | 深圳_低压电流互感器 | 07251217161200010002329312 |  |  | 1450
202603 | 普通配送 | 2012602031000341 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 智能量测终端 | 082512251013544 | 深圳-智能融合终端 | 082512251013544 | 三相四线 | 经互感接入 | 1300
202603 | 普通配送 | 2012602031000342 | 深圳罗湖供电局 | 810000000001010349 | 智能量测终端 | 082512251013544 | 深圳-智能融合终端 | 082512251013544 | 三相四线 | 经互感接入 | 750
202603 | 普通配送 | 2012602041000343 | 宝城供电所 | 810000000001010350 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1630
202603 | 普通配送 | 2012602041000344 | 龙华供电局 | 810000000001010351 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1694
202603 | 普通配送 | 2012602041000345 | 盐田供电局 | 810000000001010352 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1800
202603 | 普通配送 | 2012602041000346 | 福永供电分局 | 810000000001010353 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1750
202603 | 普通配送 | 2012602041000347 | 沙井供电所 | 810000000001010354 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1550
202603 | 普通配送 | 2012602041000348 | 石岩供电分局 | 810000000001010355 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1780
202603 | 普通配送 | 2012602041000349 | 光明供电局 | 810000000001010356 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1670
202603 | 普通配送 | 2012602041000350 | 布吉供电所 | 810000000001010357 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1525
202603 | 普通配送 | 2012602041000351 | 龙城供电分局 | 810000000001010358 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1725
202603 | 普通配送 | 2012602041000352 | 大鹏供电局 | 810000000001010359 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1880
202603 | 普通配送 | 2012602041000353 | 平湖供电分局 | 810000000001010360 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1560
202603 | 普通配送 | 2012602041000354 | 横岗供电分局 | 810000000001010361 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1420
202603 | 普通配送 | 2012602041000355 | 坪地供电分局 | 810000000001010362 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1700
202603 | 普通配送 | 2012602041000356 | 福田供电局 | 810000000001010363 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1600
202603 | 普通配送 | 2012602041000357 | 坪山供电局 | 810000000001010364 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1500
202603 | 普通配送 | 2012602041000358 | 松岗供电分局 | 810000000001010365 | 单相电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 0126012000010001 | 单相 | 直接接入 | 1810
202603 | 普通配送 | 2012602041000359 | 宝城供电所 | 810000000001010350 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 270
202603 | 普通配送 | 2012602041000360 | 龙华供电局 | 810000000001010351 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 350
202603 | 普通配送 | 2012602041000361 | 盐田供电局 | 810000000001010352 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 380
202603 | 普通配送 | 2012602041000362 | 福永供电分局 | 810000000001010353 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 420
202603 | 普通配送 | 2012602041000363 | 沙井供电所 | 810000000001010354 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 275
202603 | 普通配送 | 2012602041000364 | 石岩供电分局 | 810000000001010355 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 325
202603 | 普通配送 | 2012602041000365 | 光明供电局 | 810000000001010356 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 370
202603 | 普通配送 | 2012602041000366 | 布吉供电所 | 810000000001010357 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 220
202603 | 普通配送 | 2012602041000367 | 龙城供电分局 | 810000000001010358 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 330
202603 | 普通配送 | 2012602041000368 | 大鹏供电局 | 810000000001010359 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 267
202603 | 普通配送 | 2012602041000369 | 平湖供电分局 | 810000000001010360 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 253
202603 | 普通配送 | 2012602041000370 | 横岗供电分局 | 810000000001010361 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 372
202603 | 普通配送 | 2012602041000371 | 坪地供电分局 | 810000000001010362 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 458
202603 | 普通配送 | 2012602041000372 | 福田供电局 | 810000000001010363 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 432
202603 | 普通配送 | 2012602041000373 | 坪山供电局 | 810000000001010364 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 238
202603 | 普通配送 | 2012602041000374 | 松岗供电分局 | 810000000001010365 | 三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相四线 | 直接接入 | 260
202603 | 普通配送 | 2012602041000375 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 20kV电压互感器 | 202025121112230020900 | 20kV电压互感器 | 202025121112230020900 |  |  | 50
202603 | 普通配送 | 2012602041000375 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 20kV电流互感器 | 212025121112230030900 | 20kV电流互感器 | 212025121112230030900 |  |  | 45
202603 | 普通配送 | 2012602041000376 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 低压电流互感器 | 02251217101700140900 | 大变比低压电流互感器 | 02251217101700140900 |  |  | 60
202603 | 普通配送 | 2012602041000377 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 低压电流互感器 | 02251217101700150900 | DBI低压电流互感器 | 02251217101700150900 |  |  | 70
202604 | 普通配送 | 2012602041000378 | 深圳南山供电局 | 810000000001010348 | 智能量测终端 | 0825101012263460900 | 智能融合终端 | 0825101012263460900 |  |  | 100

## 规格设备码信息表
参数标识 | 设备分类 | 接线方式 | 接入方式 | 大变比型低压电流互感器 | 是否DBI型低压电流互感器 | 物资品类编码 | 物资品类编码描述 | 设备码 | 设备码描述 | 检定类别码值 | 检定类别名称 | 自动检定时间 | 人工检定时间 | 满箱数量 | 满垛数量
21 | 智能量测终端 | 三相四线 | 经互感接入 |  |  | 082510101226345 | 深圳-智能融合终端 | 082512251013544 | 深圳-智能融合终端 | 03 | 首次检定 | 414 | 414 | 4 | 16
24 | 10kV电压互感器 | NULL | NULL |  |  | 07202512111223001 | 深圳_10KV电压互感器 | 072025121112230010000001 | 深圳_10KV电压互感器 | 03 | 首次检定 | 25 | 25 | 3 | 3
32 | 10kV电流互感器 | NULL | NULL |  |  | 0625121820350001 | 深圳_10kV电流互感器 | 0625121820350001202508180001 | 深圳_10kV电流互感器 | 03 | 首次检定 | 25 | 25 | 3 | 3
48 | 低压电流互感器 | NULL | NULL | 否 | 否 | 0225121710170013 | 深圳_低压电流互感器 | 07251217161200010002329312 | 深圳_低压电流互感器 | 03 | 首次检定 | 25 | 25 | 12 | 36
61 | 三相电能表 | 三相四线 | 直接接入 |  |  | 0225122202120001 | 深圳_三相直接 | 0225122202120001 | 三相直接 | 03 | 首次检定 | 414 | 414 | 4 | 16
89 | 单相电能表 | 单相 | 直接接入 |  |  | 012601200001 | 单相智能电能表_0120 | 0126012000010001 | 单相智能电能表_0120 | 03 | 首次检定 | 108 | 108 | 12 | 48
91 | 三相电能表 | 三相四线 | 经互感接入 |  |  | 0226020309460001 | 三相互感电能表_0203 | 02260203094600010001 | 三相互感电能表_0203 | 03 | 首次检定 | 414 | 414 | 4 | 16
92 | 20kV电压互感器 |  |  |  |  | 20202512111223002 | 20kV电压互感器 | 202025121112230020900 | 20kV电压互感器 | 03 | 首次检定 | 30 | 30 | 1 | 1
93 | 20kV电流互感器 |  |  |  |  | 21202512111223003 | 20kV电流互感器 | 212025121112230030900 | 20kV电流互感器 | 03 | 首次检定 | 30 | 30 | 3 | 3
94 | 低压电流互感器 |  |  |  |  | 0225121710170014 | 大变比低压电流互感器 | 02251217101700140900 | 大变比低压电流互感器 | 03 | 首次检定 | 25 | 25 | 9 | 27
95 | 低压电流互感器 |  |  |  |  | 0225121710170015 | DBI低压电流互感器 | 02251217101700150900 | DBI低压电流互感器 | 03 | 首次检定 | 25 | 25 | 9 | 27
96 | 智能量测终端 |  |  |  |  | 082510101226346 | 智能融合终端 | 0825101012263460900 | 智能融合终端 | 03 | 首次检定 | 414 | 414 | 4 | 16
97 | 单相电能表 |  |  |  |  | 012601200001 | 单相智能电能表 | 0126012000010001100010900 | 单相智能电能表_小1 | 03 | 首次检定 | 108 | 108 | 12 | 48
97 | 单相电能表 |  |  |  |  | 012601200001 | 单相智能电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 03 | 首次检定 | 108 | 108 | 12 | 48
21 | 智能量测终端 | 三相四线 | 经互感接入 |  |  | 082510101226345 | 深圳-智能融合终端 | 082512251013544 | 深圳-智能融合终端 | 02 | 抽样试验 | 414 | 414 | 4 | 16
24 | 10kV电压互感器 | NULL | NULL |  |  | 07202512111223001 | 深圳_10KV电压互感器 | 072025121112230010000001 | 深圳_10KV电压互感器 | 02 | 抽样试验 | 25 | 25 | 3 | 3
32 | 10kV电流互感器 | NULL | NULL |  |  | 0625121820350001 | 深圳_10kV电流互感器 | 0625121820350001202508180001 | 深圳_10kV电流互感器 | 02 | 抽样试验 | 25 | 25 | 3 | 3
48 | 低压电流互感器 | NULL | NULL | 否 | 否 | 0225121710170013 | 深圳_低压电流互感器 | 07251217161200010002329312 | 深圳_低压电流互感器 | 02 | 抽样试验 | 25 | 25 | 12 | 36
61 | 三相电能表 | 三相四线 | 直接接入 |  |  | 0225122202120001 | 深圳_三相直接 | 0225122202120001 | 三相直接 | 02 | 抽样试验 | 414 | 414 | 4 | 16
89 | 单相电能表 | 单相 | 直接接入 |  |  | 012601200001 | 单相智能电能表_0120 | 0126012000010001 | 单相智能电能表_0120 | 02 | 抽样试验 | 108 | 108 | 12 | 48
91 | 三相电能表 | 三相四线 | 经互感接入 |  |  | 0226020309460001 | 三相互感电能表_0203 | 02260203094600010001 | 三相互感电能表_0203 | 02 | 抽样试验 | 414 | 414 | 4 | 16
92 | 20kV电压互感器 |  |  |  |  | 20202512111223002 | 20kV电压互感器 | 202025121112230020900 | 20kV电压互感器 | 02 | 抽样试验 | 30 | 30 | 1 | 1
93 | 20kV电流互感器 |  |  |  |  | 21202512111223003 | 20kV电流互感器 | 212025121112230030900 | 20kV电流互感器 | 02 | 抽样试验 | 30 | 30 | 3 | 3
94 | 低压电流互感器 |  |  |  |  | 0225121710170014 | 大变比低压电流互感器 | 02251217101700140900 | 大变比低压电流互感器 | 02 | 抽样试验 | 25 | 25 | 9 | 27
95 | 低压电流互感器 |  |  |  |  | 0225121710170015 | DBI低压电流互感器 | 02251217101700150900 | DBI低压电流互感器 | 02 | 抽样试验 | 25 | 25 | 9 | 27
96 | 智能量测终端 |  |  |  |  | 082510101226346 | 智能融合终端 | 0825101012263460900 | 智能融合终端 | 02 | 抽样试验 | 414 | 414 | 4 | 16
97 | 单相电能表 |  |  |  |  | 012601200001 | 单相智能电能表 | 0126012000010001100010900 | 单相智能电能表_小1 | 02 | 抽样试验 | 108 | 108 | 12 | 48
97 | 单相电能表 |  |  |  |  | 012601200001 | 单相智能电能表 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 02 | 抽样试验 | 108 | 108 | 12 | 48

## 合格品库存信息表
设备分类 | 设备码 | 设备类型码描述 | 用途 | 安全库存 | 合格品库存 | 未配送库存 | 需求剩余可用库存 | 需用剩余可用库存=合格品库存-未配送库存-安全库存
单相电能表 | 0126012000010001 | 单相智能电能表_0120 | 批量 | 10000 | 5000 | 1300 | -6300
三相电能表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 批量 | 1000 | 2000 | 1000 | 0
三相电能表 | 02260203094600010001 | 三相互感电能表_0203 | 批量 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000
低压电流互感器 | 07251217161200010002329312 | 深圳_低压电流互感器 | 批量 | 2000 | 3700 | 1000 | 700
10kV电流互感器 | 0625121820350001202508180001 | 深圳_10kv电流互感器 | 批量 | 1500 | 2200 | 500 | 200
10kV电压互感器 | 072025121112230010000001 | 深圳_10KV电压互感器 | 批量 | 1500 | 2300 | 700 | 100
智能量测终端 | 082512251013544 | 深圳-智能融合终端 | 批量 | 2000 | 2400 | 550 | -150

## 非合格品库存
设备分类 | 所检设备表类型 | 设备类型码 | 设备类型码描述 | 到货批次号 | 可检库存 | 是否已抽检 | 抽检数量
单相电能表 | 单相电能表 | 0126012000010001 | 单相智能电能表_0120 | 2012602261000092 | 5000 | 否 | 201
三相电能表 | 三相直接表 | 0225122202120001 | 三相直接 | 2012602261000093 | 500 | 是 | 50
三相电能表 | 三相互感表 | 02260203094600010001 | 三相互感电能表_0203 | 2012602261000094 | 1000 | 是 | 80
低压电流互感器 | 普通型低压电流互感器 | 07251217161200010002329312 | 深圳_低压电流互感器 | 2012602261000095 | 550 | 是 | 5
10kV电流互感器 | 10kV电流互感器 | 0625121820350001202508180001 | 深圳_10kv电流互感器 | 2012602261000096 | 450 | 是 | 5
10kV电压互感器 | 10kV电压互感器 | 072025121112230010000001 | 深圳_10KV电压互感器 | 2012602261000097 | 350 | 是 | 5
智能量测终端 | 经互感器接入智能量测终端 | 082512251013544 | 深圳-智能融合终端 | 2012602261000098 | 550 | 是 | 80

## 排程时间配置
工作日日期 | 开始时间 | 结束时间
2026-03-02 | 9:00 | 17:00
2026-03-03 | 9:00 | 17:00
2026-03-04 | 9:00 | 17:00
2026-03-05 | 9:00 | 17:00
2026-03-06 | 9:00 | 17:00
2026-03-09 | 9:00 | 17:00
2026-03-10 | 9:00 | 17:00
2026-03-11 | 9:00 | 17:00
2026-03-12 | 9:00 | 17:00
2026-03-13 | 9:00 | 17:00
2026-03-16 | 9:00 | 17:00
2026-03-17 | 9:00 | 17:00
2026-03-18 | 9:00 | 17:00
2026-03-19 | 9:00 | 17:00
2026-03-20 | 9:00 | 17:00
2026-03-23 | 9:00 | 17:00
2026-03-24 | 9:00 | 17:00
2026-03-25 | 9:00 | 17:00
2026-03-26 | 9:00 | 17:00
2026-03-27 | 9:00 | 17:00
2026-03-30 | 9:00 | 17:00
2026-03-31 | 9:00 | 17:00
2026-04-01 | 9:00 | 17:00
2026-04-02 | 9:00 | 17:00
2026-04-03 | 9:00 | 17:00
2026-04-07 | 9:00 | 17:00
2026-04-08 | 9:00 | 17:00
2026-04-09 | 9:00 | 17:00
2026-04-10 | 9:00 | 17:00
2026-04-13 | 9:00 | 17:00
2026-04-14 | 9:00 | 17:00
2026-04-15 | 9:00 | 17:00
2026-04-16 | 9:00 | 17:00
2026-04-17 | 9:00 | 17:00
2026-04-20 | 9:00 | 17:00
2026-04-21 | 9:00 | 17:00
2026-04-22 | 9:00 | 17:00
2026-04-23 | 9:00 | 17:00
2026-04-24 | 9:00 | 17:00
2026-04-27 | 9:00 | 17:00
2026-04-28 | 9:00 | 17:00
2026-04-29 | 9:00 | 17:00
2026-04-30 | 9:00 | 17:00

## 调度时间间隔配置
线体编号 | 线体名称 | 调度时间间隔（秒） | 允许加班时长（小时）
2001 | 电能表兼容终端自动化检定流水线 | 300 | 6
2101 | 电能表自动化检定流水线 | 300 | 1
2201 | 高压互感器自动化检定流水线 | 300 | 1
2301 | 低压电流互感器自动化检定流水线 | 300 | 1

## 非需求设备目标设备类型配置
设备类型码大码 | 设备类型码描述 | 目标设备类型码 | 目标设备类型码描述 | 分配比例（%）
082512251013544 | 深圳-智能融合终端 | 082512251013544 | 深圳-智能融合终端 | 100
072025121112230010000001 | 深圳_10KV电压互感器 | 072025121112230010000001 | 深圳_10KV电压互感器 | 100
0625121820350001202508180001 | 深圳_10kV电流互感器 | 0625121820350001202508180001 | 深圳_10kV电流互感器 | 100
07251217161200010002329312 | 深圳_低压电流互感器 | 07251217161200010002329312 | 深圳_低压电流互感器 | 100
0225122202120001 | 三相直接 | 0225122202120001 | 三相直接 | 100
0126012000010001 | 单相智能电能表_0120 | 0126012000010001100010900 | 单相智能电能表_小1 | 50
0126012000010001 | 单相智能电能表_0120 | 0126012000010001100020900 | 单相智能电能表_小2 | 50
02260203094600010001 | 三相互感电能表_0203 | 02260203094600010001 | 三相互感电能表_0203 | 100
202025121112230020900 | 20kV电压互感器 | 202025121112230020900 | 20kV电压互感器 | 100
212025121112230030900 | 20kV电流互感器 | 212025121112230030900 | 20kV电流互感器 | 100
02251217101700140900 | 大变比低压电流互感器 | 02251217101700140900 | 大变比低压电流互感器 | 100
02251217101700150900 | DBI低压电流互感器 | 02251217101700150900 | DBI低压电流互感器 | 100
0825101012263460900 | 智能融合终端 | 0825101012263460900 | 智能融合终端 | 100