## VW_DETECT_EQUIP_TYPE
编码 | 名称 | 说明
01 | 单相电能表
02 | 三相直接表 | 直接接入三相电能表
03 | 三相互感表 | 互感器接入三相电能表
04 | 10kV电压互感器
05 | 20kV电压互感器
06 | 10kV电流互感器
07 | 20kV电流互感器
08 | 普通型低压电流互感器 | TA变比≤2000A
09 | 大变比型低压电流互感器 | TA变比＞2000A
10 | DBI型低压电流互感器 | 抗直流型
11 | 经互感器接入集中器
12 | 经互感器接入负荷管理终端
13 | 经互感器接入配变监测计量终端
14 | 经互感器接入智能量测终端
15 | 直接接入集中器
16 | 直接接入负荷管理终端
17 | 直接接入配变监测计量终端
18 | 直接接入智能量测终端

## VW_DEVICE_TYPE
编码 | 名称 | 说明
01 | 单相电能表检定仓
02 | 单三相兼容检定仓
03 | 终端检定仓
04 | 三相电能表检定仓
05 | 三相表兼容终端检定仓
06 | 10kv/20kv电压兼容仓
07 | 10kv/20kv电流兼容仓
08 | 普通/大变比低压CT兼容仓
09 | 普通/DBI低压CT兼容仓

## VW_YES_NO_FLAG
编码 | 名称 | 说明
0 | 否
1 | 是

## VW_EQUIP_CLS
编码 | 名称 | 说明
01 | 单相电能表
02 | 三相电能表
03 | 负荷管理终端
04 | 集中器
05 | 配变监测计量终端
06 | 10kV电流互感器
07 | 10kV电压互感器
08 | 低压电流互感器
09 | 组合互感器
10 | 厂站终端
11 | 通信模块
19 | 智能量测终端
20 | 20kV电流互感器
21 | 20kV电压互感器
23 | 周转箱
24 | 栈板
31 | 单相计量表箱
32 | 10kV低压计量表箱
33 | 三相计量表箱
34 | 10kV高压计量表箱
35 | 单相费控计量表箱
36 | 三相费控计量表箱
37 | 集中器箱
41 | 运行封印
42 | 端子盖

## VW_EQUIP_CATEG
编码 | 名称 | 说明
01 | 电能表
02 | 互感器
09 | 计量自动化终端
10 | 计量表箱
15 | 通信模块
17 | 封印
18 | 开关
19 | 周转箱
21 | 配件
78 | 栈板

## VW_DETECT_TYPE
编码 | 名称 | 说明
01 | 全性能试验
02 | 到货后抽样检测
03 | 首次检定
04 | 不合格设备复检
05 | 流水线适应性检查
07 | 库存复检
11 | 临时检定-委托
12 | 临时检定-厂返退还
13 | 计量标准设备检定/校准
14 | 运行抽检
20 | 到货后全性能试验
21 | 样品比对
22 | 解密
50 | 期间核查
51 | 重复性试验
52 | 稳定性考核
53 | 量值溯源
54 | 测试设备监测/校准
55 | 分拣鉴定

## VW_DMD_PLAN_TYPE
编码 | 名称 | 说明
01 | 月计划
02 | 紧急计划